## Naslovnica
PRILOG 6. - TROŠKOVNIK
| INVESTITOR | GRAD KLANJEC
Klanjec, Trg Mira 11
| GRAĐEVINA | SPOMEN PARK ZNAMENITIH KLANJČANA - REKONSTRUKCIJA
| LOKACIJA | KLANJEC
k.č.br. 610 i 611 k.o. Klanjec
TROŠKOVNIK
| OZNAKA | 1907-TR
| PROJEKTANT | Damir Jaković, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o.
Zagreb, Selska cesta 116C
Zagreb, studeni 2019.

## Troškovnik
OPĆI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Investitor je dužan tokom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati lokaciju zbog provjere i ocjene općeg stanja terena, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, mogućnosti i načina pristupa gradilištu i svih ostalih elemenata relevantnih za izvedbu radova.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan prije početka pojedine vrste radova provjeriti elemente projekta na licu mjesta, te o eventualnim odstupanjima od projekta, izvjestiti projektanta koji daje rješenje.
Prije početka izvedbe svake vrste rada, mora biti izvršeno točno razmjeravanje i obilježavanje na elementu ili na sklopu elemenata koji su predmetom rada i tek nakon toga može biti započeto s radom.
Ukoliko se prilikom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima odnosno izmjenama u odnosu na elemente definirane tehničkom dokumentacijom, izvođač je dužan prije početka takovih izmjena, pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan, putem građevinskog dnevnika, registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projektne dokumentacije, a po završetku gradnje, obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja građevine.
Projekt izvedenog stanja sadrži arhitektonsko građevinski dio, te sve vrste projekata u kojima je došlo do izmjena.
Sav materijal koji će biti upotrebljen za izvedbu radova, mora odgovarati hrvatskim standardima te svim propisima koji reguliraju upotrebu materijala, elemenata i sklopova u graditeljstvui. Po dopremi materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će pregledati materijal i prateću dokumentaciju te činjenično stanje konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Ukoliko izvođač upotrijebi materijal za koji bude ustanovljeno da nije odgovarajući, izvođač ga je obavezan ukloniti s objekta na zahtjev nadzornog inženjera, te ga zamijeniti materijalom koji odgovara propisima i traženim tehničkim standardima.
Sav rad, kao i svi pomočni radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i u skladu s propisima i tehničkim normama. Ukoliko bi se tijekom rada ili poslije pokazalo da rad nije kvalitetno izveden, izvođač je obavezan izvršiti sve potrebne popravke o svom trošku.
Prije početka radova izvođač treba načiniti projekt organizacije gradilišta i plan izvedbe radova. Ovi dokumenti trebaju biti dostavljeni dva tjedna prije početka radova i odobreni od strane rukovodstva investitora i nadzornog inženjera, posebno imajući u vidu nužnost zaštite svih ostalih dijelova objekta, koji nisu predmetom radova u okviru ove faze izgradnje i funkcioniranja svih aktivnosti poslovnog centra.
STRUKTURA JEDINIČNIH CIJENA
Ponuđena jedinična cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke je konačna i ne može biti mijenjana.
U jediničnoj cijeni svake pojedinačne stavke sadržani su slijedeći elementi
Sav glavni materijal i svi pomočni materijali, elementi i pribori
Sav rad i svi pomočni radovi
Sva potrebna glavna i pomočna sredstva rada
Sva zakonska davanja izvoditelja (faktor društva)
Sve potrebne radne, nosive, zaštitne skele i platforme
Svi transporti do gradilišta i unutar gradilišta do mjesta ugradbe
Sve zaštitne konstrukcije predviđene mjerama i propisima zaštite na radu
Sva potrebna ispitivanja građevinskih i svih drugih upotrebljanih materijala, elemenata, uređaja, opreme i sklopova
Prometnice, puteve i manipulativne površine gradilišta
Uređenje i obilježavanje prometa uključivo izvedbe za sigurno odvijanje prometa i postrojenje za čišćenje guma transportnih sredstava.
Priključenje i razvod svih potrebnih instalacija (Mjesto priključka osigurava investitor)
Rasvjeta gradilišta, unutarnja i vanjska
Sva sredstva potrebna za zaštitu djelova građevine i okoliša koji nisu predmetom ove faze izgradnje komleksa.
Gradilišna ograda od montažnih čeličnih okvira s ispunom, uključivo potrebna vrata kolna i pješačka. Postava za čitavo vrijeme trajanja gradnje, održavanje i demontaža i otprema po završetku radova.
Izrada dobava i montaža table za obilježavanje gradilišta, održavanje tijekom gradnje te demontaža i uklanjanje otpada po završetku gradnje. Tabla i nosiva konstrukcija trebaju biti kvalitetno izvedene i trajati čitavo vrijeme izvedbe radova.
Uskladištenje i čuvanje materijala, pribora i opreme
Čišćenje objekta i okoliša iza svake faze radova
Odvoženje otpada uključivo troškove trajnog deponiranja i eventualno potrebnog zbrinjavanja, tijekom čitavog perioda građenja, sortirano prema vrstama u odvojenim kontejnerima
Nakon završetka radova konačno čišćenje i dovođenje gradilišta u prvobitno stanje, uključivo uklanjanje privremenih temelja, opreme i uređenja gradilišta i sveg ostalog onečišćenja. Osiguranje objekta, dijelova objekta i radova tijekom izvedbe
Osiguranje gradilišta, ljudi i radnika, objekta, dijelova objekta i radova tijekom izvedbe, osiguranje za eventualnu štetu učinjenu drugim osobama.
SVI OSTALI PRIPADAJUĆI TROŠKOVI NUŽNI ZA IZVEDBU SVIH STAVAKA DO POTPUNE GOTOVOSTI I FUNKCIONALNOSTI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje objekta koje obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu uključena sva mjerenja i iskolčenja zu tijeku rada. | komplet | 1 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
2.1. | Demontaža postojećih parkovnih rubnjaka na dijelu odmorišta predviđenog za priširenje.
Jedinične cijene sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u u zoni obuhvata, skladištenje i transportiranje na gradski deponij.
| - postojeći parkovni rubnjaci dim. 8x20x50 cm | m' | 15 | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI
3.1. | Uklanjanje drveća predviđenog za uklanjanje, uključivo i korijen drveta. Stavkom obračunate sve predradnje i radnj, sav potreban materijal i strojevi, deponiranje u zoni obuhvata, te skladištenje i transportiranje na gradski deponij. | kom | 4 | 0
3.2. | Strojno skidanje humusa u sloju od 20 cm, s utovarom i odvozom 60 % iskopa na gradsku deponiju, dok preostali dio zemlje zdravice deponirati na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje terena. | m2 | 160 | 0
3.3. | Strojni široki iskop u tlu III. - IV. kategorije, 80% materijala od iskopa odvesti na deponiju, dok 20% zemlje zdravice deponirati na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje pokosa. Stavka obuhvaća planiranje terena ispod svih površina sa točnosti ± 5 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 30 | 0
3.4. | Planiranje podtla, s potrebnim zbijanjem. Planiranje se provodi s točnošću ±1.0 cm. Zbijanjem treba postići modul zbijenosti od min. 20 Mpa/m2. Obračun po m2 isplanirane i zbijene površine, uključivo sva potrebna mjerenja i ispitivanja. | m2 | 70 | 0
3.5. | Dobava i ugradnja geotekstila g=300 gr/m2, na podtlo s odgovarajućim preklopima (min. 30 cm) koji se ne obračunavaju posebno. Ugrađuje se na svim površinama na koja se vrši nasipavanje i nabijanje drobljenog kamena. | m2 | 70 | 0
3.6. | Dobava materijala i izrada tamponskog sloja, u slojevima od 20 cm, od drobljenog kamenog materijala, veličina zrna 0-32 mm, kao podloga za postavljenje sipine na površini odmorišta, te za postavljanje sloja pijeska na koji će biti postavljeni kameni blokovi, kamena gazišta stepenica i betonski opločnici. Strojno zbijanje i niveliranje u traženom padu s točnošću ±1,5 cm. Potreban stupanj zbijenosti 50 Mpa/m2. | m3 | 35 | 0
3.7. | Nasipavanje terena zdravim zemljanim materijalom iz iskopa u slojevima po 30 cm, s potrebnim zbijanjem. | m3 | 20 | 0
3.8. | Kombinirano (strojno - ručno) humusiranje pokosa i zemljanih površina na koja će se zatravniti. Stavkom je obuhvaćeno planiranje pokosa usjeka, nasipa i terena završnim slojem nasipa s humusom, u debljini 20 do 30 cm, završno fino planiranje i valjanje, te dvostruko sijanje trave. Obračun po m2 površine svih pokosa i površina koje će se zatravniti. | m2 | 120 | 0
3.9. | Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa (nakon izvedbe planiranja terena) na deponiju s istovarom. Obračun po m3 zemlje u rasutom stanju (povećanje volumena iskopa za 20%) | m3 | 12 | 0
3.10. | Dobava materijala i izrada sloja pijeska granulacije 2-4 mm u sloju debljine 3 cm, kao podlogu za postavljenje sloja pijeska na koji će biti postavljeni kameni blokovi i kamena gazišta stepenica na tlu. Strojno zbijanje i niveliranje u traženom padu s točnošću ±1,5 cm. Potreban stupanj zbijenosti 50 Mpa/m2. | m2 | 20 | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | BETONSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradba betonskih parkovnih rubnjaka, presjeka 8 x 20 x 50 cm. Stavkom uključeno polaganje u temelj od betona suhe konzistencije (zemljovlažni beton) C25/30 presjeka ~20/20 cm, uključivo i sve iskope u tlu IV. kategorije za podlogu (temelj), kao i izvedbu spojeva rubnjaka cementnim mortom. Dio rubnjaka ugrađuje se u luku. Izvodi se uz rub proširenog odmorišta. | m1 | 15 | 0
4.2. | Dobava i ugradba betonskih opločnika, dimenzije 10 x 10 x 6 cm, prema shemi slaganja u projektu. Izgled u svemu kao postojeći opločnici u parku. Betonski opločnici polažu se na prethodno pripremljunu uvaljanu podlogu (obračunato u prethodnim stavkama) u sloj pijeska ili kamene sitneži debljine 3 cm. Stavka obuhvaća nabavu materijala, ugradnju, zapunjavanje fuga kvarcnim pijeskom, te sve radnje i predradnje potrebne za izvedbu. | m2 | 24 | 0
4. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
5. | KAMENARSKI RADOVI
5.1. | Dobava i izrada i montaža kamenih blokova komemorativnog prostora poprečnog presjeka š/v=40/46 cm, izvedenih u svemu prema nacrtima. Vrsta kamena plano ili jednakovrijedno, završna obrada pjeskarenjem ili paljenjem. U stavku uključeno i klesanje slova prema nacrtu razvijene plohe klupe 7 u dubini od cca 1 cm. U stavku uključena priprema površine i temeljita impregnacija kamena prije ugradnje radi zaštite od vanjskih utjecaja sredstvom poput Sikagard-703 W ili jednakovrijedno. Obavezno odobrenje tipa kamena i načina obrade od strane Konzervatorskog odjela u Krapini i nadzornog inženjera. Odobrenje se vrši na temelju izrađenih uzoraka tipa i obrade kamena, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. | m' | 33 | 0
5.2. | Dobava i izrada i montaža kamenih blokova za gazišta na tlu poprečnog presjeka š/v=44/15 cm, izvedenih u svemu prema nacrtima. Vrsta kamena plano ili jednakovrijedno, završna obrada pjeskarenjem ili paljenjem. U stavku uključena priprema površine i temeljita impregnacija kamena prije ugradnje radi zaštite od vanjskih utjecaja sredstvom poput Sikagard-703 W ili jednakovrijedno. Obavezno odobrenje tipa kamena i načina obrade od strane Konzervatorskog odjela u Krapini i nadzornog inženjera. Odobrenje se vrši na temelju izrađenih uzoraka tipa i obrade kamena, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. | m' | 9.6 | 0
5. | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
6. | OSTALI RADOVI
6.1. | Dobava i ugradnja limenih pocinčanih L profila - razdjeljnika, koji se ugrađuju na spoju opločenja betonskim opločnicima i travnjaka. Stavkom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za izvedbu. | m' | 40.3 | 0
6. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
5. | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
6. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO (S PDV-OM): |  |  | 0